# 货物需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 产品标准 (技术要求) | 计量单位 | 采购 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合气体检测报警仪 | 详见技术规格书 | GB12358-2006、 | 台 | 240 | 便携式、检测气体：LEL/02/CO/H2S，含可充锂电池、座式充电器、电动泵（内置）及采样管、中文界面菜单 |
| 2 | 无线固定式气体检测仪 | 详见技术规格书 | GB12358-2006、 | 套 | 20 | 每套配置：1台控制器、3台CO探测器、3台H2S探测器、2台红外可燃气探测器。控制器与探测器为无线通信方式、且探测器为磁铁吸附式安装、外壳带有橡胶保护套、本安防爆结构Ex:iaIICT4,满足现场更换传感器、电池的安全要求。整套设备需带有坚固的ABS材质包装箱，可将控制器和探测器同时收纳，包装箱需带有脚轮、拉杆和三面锁扣。满足快速安装、换位、转场运输、存储要求。 |

本次招标为定商定价不定量招标（最终以合同实际发生的量结算）