中国石油华北石化公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程项目压力表评标结果公示

招标项目名称：中国石油华北石化公司炼油质量升级与安全环保技术改造工程项目压力表

招标编号：HQZB-P0841-002

评标委员会按照本项目招标文件及相关澄清补充文件规定，对4家投标人的投标文件进行废标情况评审，通过的1家，未通过的3家。

| 废标情况 | 天长市徽宁电器仪表厂 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 威卡自动化仪表（苏州）有限公司 | 北京布莱迪工程技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废标原因说明 | 关键技术条款17项，压力表量程大于等于10MPa的未带外置过压保护装置 | 无 | 技术关键条款第6项未提供TS认证A级证书 | 1.商务关键条款第3项未按投标书格式要求响应 2.技术关键条款第6项未提供TS认证A级证书 |
| 判定结果 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |

按照本项目招标文件及相关澄清补充文件规定，评标委员会对废标评审合格的一家进行了打分。经对各评委打分情况进行加权平均，安徽天康（集团）股份有限公司的评标得分为96.5分，排名第一。

| 排序 | 投标人 | 综合得分 | 投标报价 （人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安徽天康（集团）股份有限公司 | 96.5分 | 87.738 | 无 |
| 公示期：2016年11月 16日至 2016年11月21日 |  |  |  |  |
| 联系人：张晓燕 电话：010-58675970 |  |  |  |  |