1.防爆标志：气体防爆/粉尘防爆/气体、粉尘双标志

2.箱体材质：碳钢/铸铝/304不锈钢/316不锈钢/工程塑料

3.防爆类型：Ex db纯隔爆/Ex db eb隔爆+增安复合型防爆/增安型

4.防爆等级：ⅡB类/ⅡC类     温度组别？

5.总开电流：

6.是否带漏电保护？

7.回路数（支路数）：例如4个回路

8.回路电流：例如2回路电流为20A,2回路电流为32A

9.进出线口数量及方向：例如需求4个进出线口，方向为上进下出或下进下出。

10.进出线口大小：G螺纹/M螺纹/NPT螺纹(请提供需要的螺纹尺寸)

11.箱子配置铠装还是非铠装电缆格兰？接管还是直接进电缆的？

12.安装方式：挂墙式/落地式？是否配备防雨檐？

13.元器件要求：国产/进口或指定品牌

14.断路器有无其它特殊要求？